**WD6200气体探测器**

产品描述：

WD62200气体探测器，智能模块化传感器，更换维护简便；智能标定到期提示；寿命长、灵敏度高、工作可靠；二级可调报警点、高亮LED灯光指示；三级继电器输出、可驱动外接设备、一路可配置 有源输出；检测气体：可燃气体、毒性气体；检测原理：催化燃烧式、电化学式

技术规格：

具有传感器标定提醒及失效提醒功能

寿命长、灵敏度高、工作可靠

二级可调报警点、高亮LED灯光指示

三级继电器输出、可驱动外接设备、一路可配置有源输出

工业STN液晶显示

红外遥控器控制方法，无需开盖即可对探测器进行参数设置，安全方便

4～20mA标准模拟信号输出，可以接控制仪表和DCS、PLC系统，HART

挂接式安装方式、适用各种工业环境（壁挂、抱管），安装方便